Комплектация лаборатории для быстрой диагностики туберкулёза

и определения лекарственной устойчивости методом ПЦР в реальном времени

ОБОРУДОВАНИЕ и расходные материалы для пробоподготовки (если помещение для пробоподготовки ПЦР-лаборатории и помещение для пробоподготовки баклаборатории разделены)

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Ламинарный шкаф IIА класса биозащиты БАВп-01-«Ламинар-С»-1,5 (ширина шкафа – 1,5 м) | 1 |
|  | Центрифуга (для осаждения мокроты) Hettich Rotanta 460 для 28 пробирок объёмом 50 мл, с бакет-ротором в комплекте со стаканами, с антиаэрозольными крышками, с макс. ускорением не менее 3000 g | 1 |
|  | Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 1 |
|  | Дозатор переменного объёма, 200 - 1000 мкл | 1 |
|  | Дозатор переменного объёма, 20 - 200 мкл | 1 |
|  | Штатив для дозаторов | 1 |
|  | Пипетки Пастера, объём 3,5 мл, 500 шт./уп | 10 |
|  | Штатив универсальный для пробирок 50 мл | 5 |
|  | Наконечники до 1000 мкл без фильтра, 100 шт. в штативе | 20 |
|  | Наконечники до 200 мкл без фильтра, 96 шт. в штативе | 20 |

ОБОРУДОВАНИЕ для ПЦР-лаборатории в режиме реального времени

| № | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Высокоскоростная центрифуга Hermle Z233 M-2, 15 000 об/мин, 44 пробирки 1,5(2,0) мл | 1 |
|  | Термостат твердотельный с нагреваемой крышкой «Циклотемп-303», 32 лунки для пробирок объёмом 2,0 мл с диапазоном рабочих температур до 100ºС | 1 |
|  | Микроцентрифуга-встряхиватель «Циклотемп-901», 4000 об/мин. с комбинированным ротором на 12 пробирок объёмом 1,5/2,0 мл и 12 пробирок объёмом 0,2 мл | 2 |
|  | Микроцентрифуга низкоскоростная с системой активного торможения «Циклотемп-903», 4500 об/мин с ротором на 64 пробирки объёмом 0,2 мл | 1 |
|  | Пипетка (дозатор) переменного объёма, 20-200 мкл | 2 |
|  | Пипетка (дозатор) переменного объёма, 200-1000 мкл | 2 |
|  | Пипетка (дозатор) переменного объёма, 2-20 мкл | 1 |
|  | Отсасыватель медицинский ОМ-1 | 1 |
|  | Ламинарный шкаф IIА класса биозащиты БАВп-01-«Ламинар-С»-1,5 (ширина шкафа – 1,5 м) | 1 |
|  | ПЦР-бокс с подставкой | 1 |
|  | Амплификатор АНК-32 в режиме реального времени в комплекте с ноутбуком, программным обеспечением, цветным лазерным принтером, источником бесперебойного питания с двойным преобразованием сигнала. | 1 |
|  | Штативы для хранения пробирок 1,5-2,0 мл | 10 |
|  | Штатив для криопробирок объёмом 1-2 мл, 81 лунка | 10 |
|  | Штатив «рабочее место» 72 х 1,5мл | 3 |
|  | Штатив «рабочее место» 80 х 0,2 мл | 1 |
|  | Магнитный штатив 16 х 1,5 (2,0) мл | 1 |
|  | Штатив для переноса пробирок 96х0,2 мл | 2 |
|  | Штатив для пипеток (дозаторов) | 2 |

Примечание: помещения для стадии выделения ДНК и для стадии приготовления реакционной смеси должны быть оборудованы бытовыми холодильниками (с морозильной камерой).